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كراسة مواصفات الصيانة السنوية لمكيفات مركز الحياة
 أولاً : الصيانة الوقائية الدورية :

· أخذ جميع القراءات الفنية (فرق الجهد) و(شدة التيار) و(الضغوط) للأجهزة.
· يتم تنظيف الوحدة الخارجية بمضخة غسيل ذات الضغط العالي مخصصة لذلك الامر.
· يتم تنظيف الفلاتر للوحدات الداخلية كل 4 شهور.
· تنظيف الفلاتر للمكيفات المركزية (الباكدج) كل 4 شهور.
· الفحص على شحنات الفريون وزيت التبريد.
· الفحص على جميع السيور والبكرات وضبطها .
· الفحص على المحركات وضبط سرعتها عند الحاجة.
· تنظيف اللوحات الكهربائية والالكترونية الخاصة بالأجهزة بالهواء(بلاور).
· إصلاح الأعطال المكتشفة في الأجهزة.
· إجراء صيانة لخطوط تصريف الماء الخاصة بأجهزة التكييف.


ثانياً : خدمات الصيانة الطارئة (الإصلاح) :

يتم اصلاح جميع الأعطال المفاجئة للأجهزة المدرجة ضمن هذه الاتفاقية مجاناً ,"
 وتتم الاستجابة لخدمة الصيانة الطارئة حسب الجدول المتاح وإمكانيات العمل بمدة لا تزيد عن24ساعه علماً "أن قيمة العقد لا تشمل قطع الغيار والفريون" فسيتم تحصيل قيمتها بشكل منفرد .

ثالثاً : بيان الأجهزة وعددها ونوعيتها وقدراتها :

· جهاز تكييف مخفي (DUCT SPLIT UNIT)               العدد =158
· جهاز تكييف جداري (SPILT FLOOR UNIT)   العدد= 20
· جهاز تكييف مركزي (PACKAGE UNIT)         العدد= 28

ترسل العروض داخل مظروف مغلق و مختم و تسلم ياليد لقسم العقارات بمركز الحياة للتواصل جوال رقم 0552179999 آخر موعد لاستقبال العروض يوم الاحد الموافق 10/8/143هـ - 12/3/2022م
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