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كراسة مواصفات ترميم عمارة المروج
	البيان 
	السعر 

	البند الاول  : أعمال الفك : 

	

	1. فك الأفياش الكهربائية و الإضاءة  المركبة لعدد 14 شقة (  56 غرفة 14 مطبخ 28 حماما و14 مغسلة خارجية + مداخل العمارة عدد 2 مدخل شمالي وجنوبي )
2. فك ديكورات مداخل العمارة والاسقف عدد 2 مدخل 
3. فك ديكورات أسقف المطابخ عدد 14 مطبخ + 28 حماماً + أسقف المغاسل عدد14 مغسلة .
	

	البند الثاني : أعمال الازالة و الترحيل: 
	

	1. ازالة عدد20 غرفة بالسطح مع الترحيل للحاويات .
2. ازالة عدد 6 حمامات بالسطح مع الترحيل للحاويات .
3. ازالة أرضيات بلاط السطح 50% من السطح مع الترحيل للحاويات .
4. إزالة تمديدات السباكة بالسطح مع الترحيل للحاويات 
	

	البند الثالث  : أعمال السباكة :
	

	1- توريد وتركيب وتمديد جميع أعمال السباكة الداخلية ( النوع الماني اخضر )  لعدد 14 شقة و 14 مطبخ و  28 حمام و 14 مغسلة خارجية 
2- توريد وتركيب جميع المواد الصحية( أحواض وكراسي و مغاسل و مرايا وسخانات و خلاطات و مرشات ... الخ ) مواصفات الخزف السعودي لعدد 14 شقة 14 مطبخ (28 حمام + 14 مغسلة خارجية )
	

	البند الرابع: أعمال الكهرباء :
	

	توريد وتركيب جميع أعمال مواد الكهرباء لعدد 14شقه 56 غرفة و14 ممر و14مطبخ و28حمام و14مغسلة و عدد2 مدخل شمالي وجنوبي ( اسلاك - أضاءه – مفاتيح و افياش  الكهرباء و التكيف ...الخ )
	

	البند الخامس  : اعمال البلاط :
	

	 توريد وتركيب جميع اعمال البلاط ارضيات وجدران عدد 14مطبخ وعدد 28حمام و عدد14  مغسله و عدد  14 شقة .
	

	البند السادس :  اعمال الدهان :
	

	توريد و تنفيذ جميع اعمال الدهان لكامل العمارة داخليا و خارجيا (صنفره ومعجون ودهان النوع جوتن أو الجزيرة  ) .
	

	البند السابع :   الاعمال الجبسية والديكور :
	

	1- اعمال الديكور الجبسية لمداخل العمارة اسقف عدد2مدخلا 
2- اعمال الديكور الجبسية لعدد 14شقة منها 56 غرفه +14ممرأسقف 
3- اعمال الديكور الجبسية لصالات مداخل الشقة الخارجية عدد 2صاله أسقف
	

	البند الثامن  :اعمال الحداده :
	

	1- إزالة حديد الدرج السابق 
2- وضع حاجز استيل  للدرج من الدور الارضي حتي السطح
	

	البند التاسع  : اعمال النظافة والجلي :
	

	1- اعمال جلي الواجهة الرئيسية  من ثلاثة جهات رخام 
2-  اعمال النظافة والجلي لكامل العمارة بعد الانتهاء من جميع الاعمال  
	

	اجمالي قيمة الاعمال
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